| 附件 中医药适宜技术推广教学用教具 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 参数 |
| 1 | 多媒体按摩点穴教学系统 | 1 | 1.手指用一定的力度按模型穴位后，能在电脑显示屏上该穴位名称并同步播报穴名 2.通过人机对话，可对学生进行点穴考试 3.模型材质：玻璃钢 4.经络穴位名称代码：符合国标GB12346-90 5.点穴元件：微型轻触开关，点穴穴位128个 6.电脑接口9芯串行通讯口RS-232（COM端口）／通用串行总线USB ★7.一体化的评估模块对教学、训练过程自动进行录制，提供全手动控制模块，可在全自动录制与手动录制间无缝切换；支持多种模式，包括单画面，多画面，画中画。设备支持画面合成功能；基于IP网络运行，无需对现有网络进行调整。具有双路1000M保存数据接口；双网口具备多址、容错、负载均衡配置模式。 ★8.模块前面板有刻录操作按键；在刻录过程中，可以做重点标记，可以对重点内容进行追溯和导出。。 ★9.评估模块机体一体化，使用≥6.5寸触摸显示屏；运行嵌入式LINUX系统；4路960H高清输入；1路HDMI接口1080P高清输入1路VGA接口输出；2路音频输入，1路音频输出；内置双蓝光光驱可以同步或接力刻录光盘，有断电光盘保护和光盘数据恢复功能。 ★10.模块前面板具有光盘复制功能；按下该键，可将一个光盘复制到另一个光盘，光盘的顺序可选。具有两个HDMI数字采集接口，可以同时记录两路信号，并进行同屏合成。 ★11.支持快捷的微课转发教学 ★12.具有固定及可移动摄录系统，可佩戴于教师身上，不影响技能操作。视角与教师视角一致，所视即所得。 |