| 附件 中医药适宜技术推广教学用教具 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 参数 |
| 1 | 中医拔罐、刮痧、针灸训练模型 | 1 | 1.满足国家中医类别医师资格实践技能、中医执业资格鉴定及中医技能培训中心的训练及考核要求，可进行拔罐、艾灸、刮痧、砭术多项中医技能的训练及考核。 2.仿真背部模型，由头部至臀裂处，模型具有和真人同比例的背部肌肉造型，模型具有完整头部外形。 3.高分子硅胶仿真人体材质，皮肤表面可捏起。 4.模型材料耐火耐高温，可使用火罐、刮具、砭具等临床器具操作。 5.模型具有真实的背部骨性标志，可触及肩胛骨、第7颈椎、各胸椎、腰椎的棘突等骨性标志。 6.模型上标有隐形穴位56个，可在配置的LED灯下显示。供针灸穴位定位使用。也可用来考核训练。 7.可进行真实的拔罐操作训练考核。 8.可进行闪罐操作。 9.可进行走罐操作。 10.真实模拟人体背部皮肤、肌肉组织结构，拔罐操作真实吸附于模型体表。 11.模型可模拟立姿、俯卧姿，可进行投火法、贴棉法拔罐操作训练及考核。 12.可使用刮具、砭具等临床真实器具进行刮痧、砭术操作训练及考核。 13.使用真实艾条、艾柱进行悬起灸、雀啄灸、回旋灸、隔姜灸、隔盐灸等操作的训练及考核。 |