相关参数如下:

1.使用电压：AC220V;

2.PVC薄膜按键;

3.安全类别：II类BF 型康复理疗设备;

4.胃肠起搏定时功能：30分钟、20分钟、10分钟可选;

5.胃肠电药治疗输出：≥3组胃肠定向药疗输出，可同时分别操作;

6.胃肠治疗温度：可分低、中、高温度档;

7.采用静态行走轮，治疗后方便移动。